Приложение № 5

ЛОТ № 1

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: поселок  Мстера, ул. Советская, д. 88

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – _____

3. Серия, тип постройки – многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  -  1981

5. Степень износа по данным государственного технического учета – нет

6. Степень фактического износа  - до 50%

7. Год последнего капитального ремонта – нет данных

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу  - нет

9. Количество этажей - три

10. Наличие подвала  - да

11. Наличие цокольного этажа – нет

12. Наличие мансарды - нет

13. Наличие мезонина - нет

14. Количество квартир - 36

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания –   нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания)  -  нет

18. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 1930,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 1813,4 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) – нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

- 117 кв.м

19. Количество лестниц  -  3 шт.

20. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) – ___кв.м

21. Уборочная площадь общих коридоров – ___ кв.м

22. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) – ____ кв.м

23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  - 4118 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 33:08:020102:3

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бетонный ленточный |  |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  |  | чердачные | ж/бетонные |  |
|  |  | междуэтажные |  |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Шифер |  |
| 6. | Полы | дощатые |  |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | окна | Двойные створные |  |
|  |  | двери | филенчатые |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | Обои, масляная покраска, штукатурка |  |
|  |  | наружная | нет |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  |  | ванны напольные | да |  |
|  |  | электроплиты | да |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | да |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | нет |  |
|  |  | сигнализация | нет |  |
|  |  | мусоропровод | нет |  |
|  |  | лифт | нет |  |
|  |  | вентиляция | да |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение |  |  |
|  |  | холодное водоснабжение | центральное |  |
|  |  | горячее водоснабжение | подогрев |  |
|  |  | водоотведение | центральное |  |
|  |  | газоснабжение |  |  |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление | центральное |  |
|  |  | печи |  |  |
|  |  | калориферы |  |  |
|  |  | АГВ |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльцо | имеется |  |