Приложение № 5

ЛОТ № 1

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: станция Мстера, ул. Мира, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 33:08:060201:698

3. Серия, тип постройки – многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  -  1988

5. Степень износа по данным государственного технического учета – нет

6. Степень фактического износа  - 40%

7. Год последнего капитального ремонта – 2015 год  ремонт крыши

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу  - нет

9. Количество этажей - пять

10. Наличие подвала  - имеется

11. Наличие цокольного этажа – нет

12. Наличие мансарды - нет

13. Наличие мезонина - нет

14. Количество квартир - 60

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания –   нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания)  -  нет

18. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 3471,2 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 3130,3 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) – нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

- 340,9 кв.м

19. Количество лестниц  -  ___ шт.

20. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) – ___кв.м

21. Уборочная площадь общих коридоров – ___ кв.м

22. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) – ____ кв.м

23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  - 3091 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 33:08:060201:1383

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | блочный |  |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б панели |  |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия | железобетонные |  |
|  |  | чердачные | железобетонные |  |
|  |  | междуэтажные | железобетонные |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Плоское железо бетонная сборная |  |
| 6. | Полы |  |  |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | окна |  |  |
|  |  | двери |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | Обои, масляная покраска, штукатурка |  |
|  |  | наружная | нет |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет |  |
|  |  | ванны напольные | имеется |  |
|  |  | электроплиты | нет |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | имеется |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | нет |  |
|  |  | сигнализация | нет |  |
|  |  | мусоропровод | нет |  |
|  |  | лифт | нет |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | центральное |  |
|  |  | холодное водоснабжение | центральное |  |
|  |  | горячее водоснабжение | центральное |  |
|  |  | водоотведение | центральное |  |
|  |  | газоснабжение | центральное |  |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление | ПАО «МЗКСМ» - предоставляет отопление централизованное |  |
|  |  | печи | - |  |
|  |  | калориферы | - |  |
|  |  | АГВ | - |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльцо |  |  |

ЛОТ № 2

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: станция Мстера, ул. Мира, д. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 33:08:060201:669

3. Серия, тип постройки – многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  -  1989

5. Степень износа по данным государственного технического учета – нет

6. Степень фактического износа  - 40%

7. Год последнего капитального ремонта – 2015 год

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу  - нет

9. Количество этажей - пять

10. Наличие подвала  - имеется

11. Наличие цокольного этажа – нет

12. Наличие мансарды - нет

13. Наличие мезонина - нет

14. Количество квартир - 60

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания –   нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания)  -  нет

18. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 3488,0 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 3146,1 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) – нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

- 341,9 кв.м

19. Количество лестниц  -  ___ шт.

20. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) – ___кв.м

21. Уборочная площадь общих коридоров – ___ кв.м

22. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) – ____ кв.м

23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  - 3091 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 33:08:060201:1382

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | блочный |  |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные |  |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия | железобетонные |  |
|  |  | чердачные | железобетонные |  |
|  |  | междуэтажные | железобетонные |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Плоское железо бетонная сборная |  |
| 6. | Полы |  |  |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | окна |  |  |
|  |  | двери |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | Обои, масляная покраска, штукатурка |  |
|  |  | наружная | нет |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет |  |
|  |  | ванны напольные | имеется |  |
|  |  | электроплиты | нет |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | имеется |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | нет |  |
|  |  | сигнализация | нет |  |
|  |  | мусоропровод | нет |  |
|  |  | лифт | нет |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | центральное |  |
|  |  | холодное водоснабжение | центральное |  |
|  |  | горячее водоснабжение | центральное |  |
|  |  | водоотведение | центральное |  |
|  |  | газоснабжение | центральное |  |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление | ПАО «МЗКСМ» - предоставляет отопление централизованное |  |
|  |  | печи | - |  |
|  |  | калориферы | - |  |
|  |  | АГВ | - |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльцо |  |  |

ЛОТ № 3

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: станция Мстера, ул. Мира, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 33:08:060201:721

3. Серия, тип постройки – многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  -  1996

5. Степень износа по данным государственного технического учета – нет

6. Степень фактического износа  - 40%

7. Год последнего капитального ремонта – 2002 год

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу  - нет

9. Количество этажей - шесть

10. Наличие подвала  - имеется

11. Наличие цокольного этажа – нет

12. Наличие мансарды - нет

13. Наличие мезонина - нет

14. Количество квартир - 60

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания –   нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания)  -  нет

18. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками –5144,4 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 4694,50 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) – нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

- 449,9 кв.м

19. Количество лестниц  -  ___ шт.

20. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) – ___кв.м

21. Уборочная площадь общих коридоров – ___ кв.м

22. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) – ____ кв.м

23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  - 5909 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 33:08:060201:172

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | блочный |  |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные |  |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия | железобетонные |  |
|  |  | чердачные | железобетонные |  |
|  |  | междуэтажные | железобетонные |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | шиферная |  |
| 6. | Полы |  |  |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | окна |  |  |
|  |  | двери |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | Обои, масляная покраска, штукатурка |  |
|  |  | наружная | нет |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет |  |
|  |  | ванны напольные | имеется |  |
|  |  | электроплиты | нет |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | имеется |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | нет |  |
|  |  | сигнализация | нет |  |
|  |  | мусоропровод | нет |  |
|  |  | лифт | нет |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | центральное |  |
|  |  | холодное водоснабжение | центральное |  |
|  |  | горячее водоснабжение | центральное |  |
|  |  | водоотведение | центральное |  |
|  |  | газоснабжение | центральное |  |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление | ПАО «МЗКСМ» - предоставляет отопление централизованное |  |
|  |  | печи | - |  |
|  |  | калориферы | - |  |
|  |  | АГВ | - |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльцо |  |  |

ЛОТ № 4

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: поселок Мстера, ул. Советская, д. 96

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 33:08:020102:311

3. Серия, тип постройки – многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  -  1986

5. Степень износа по данным государственного технического учета – нет

6. Степень фактического износа  - 40%

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу  - нет

9. Количество этажей – три

10. Наличие подвала  - имеется

11. Наличие цокольного этажа – нет

12. Наличие мансарды - нет

13. Наличие мезонина - нет

14. Количество квартир - 36

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания –   нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания)  -  нет

18. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 1999,6 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 1881,40 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) – нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

- 118,2 кв.м

19. Количество лестниц  -  ___ шт.

20. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) – ___кв.м

21. Уборочная площадь общих коридоров – ___ кв.м

22. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) – ____ кв.м

23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  - 2812 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 33:08:020102:1

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | блочный |  |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | железобетонные |  |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия | железобетонные |  |
|  |  | чердачные | железобетонные |  |
|  |  | междуэтажные | железобетонные |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | железо |  |
| 6. | Полы |  |  |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | окна |  |  |
|  |  | двери |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | Обои, масляная покраска, штукатурка |  |
|  |  | наружная | нет |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет |  |
|  |  | ванны напольные | имеется |  |
|  |  | электроплиты | нет |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | имеется |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | нет |  |
|  |  | сигнализация | нет |  |
|  |  | мусоропровод | нет |  |
|  |  | лифт | нет |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | центральное |  |
|  |  | холодное водоснабжение | центральное |  |
|  |  | горячее водоснабжение | имеется |  |
|  |  | водоотведение | центральное |  |
|  |  | газоснабжение | имеется |  |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление | МУП «Коммунальные системы Вязниковского района», ООО «Газпроммежрегионгаз» |  |
|  |  | печи | - |  |
|  |  | калориферы | - |  |
|  |  | АГВ | - |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльцо |  |  |

ЛОТ № 5

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: поселок Мстера, ул. Мира, д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 33:08:020102:749

3. Серия, тип постройки – многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  -  1986

5. Степень износа по данным государственного технического учета – нет

6. Степень фактического износа  - 40%

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу  - нет

9. Количество этажей – два

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа – нет

12. Наличие мансарды - нет

13. Наличие мезонина - нет

14. Количество квартир - 18

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания –   нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания)  -  нет

18. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 835,3 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 798 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) – нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

- 83,6 кв.м

19. Количество лестниц  -  2  шт.

20. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) – 83,6 кв.м

21. Уборочная площадь общих коридоров – ___ кв.м

22. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) – ____ кв.м

23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  - 317 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – 33:08:020102:58

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый ленточный |  |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3. | Перегородки | деревянные |  |
| 4. | Перекрытия | железобетонные |  |
|  |  | чердачные | железобетонные |  |
|  |  | междуэтажные | железобетонные |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | шифер |  |
| 6. | Полы | ленолиум |  |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | окна | двойные |  |
|  |  | двери |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка |  |
|  |  | наружная | нет |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет |  |
|  |  | ванны напольные | имеется |  |
|  |  | электроплиты | нет |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | имеется |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | нет |  |
|  |  | сигнализация | нет |  |
|  |  | мусоропровод | нет |  |
|  |  | лифт | нет |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | центральное |  |
|  |  | холодное водоснабжение | центральное |  |
|  |  | горячее водоснабжение | нет |  |
|  |  | водоотведение | центральное |  |
|  |  | газоснабжение | Сетевой газ |  |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление | Индивидуальное от индивидуальных котлов |  |
|  |  | печи | - |  |
|  |  | калориферы | - |  |
|  |  | АГВ | - |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльцо |  |  |

ЛОТ № 6

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: поселок Мстера, ул. 2-Кирзаводская, д. 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – нет

3. Серия, тип постройки – многоквартирный жилой дом

4. Год постройки  -  1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета – нет

6. Степень фактического износа  - 60%

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты  правового  акта  о  признании    многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу  - нет

9. Количество этажей – два

10. Наличие подвала  – нет

11. Наличие цокольного этажа – нет

12. Наличие мансарды - нет

13. Наличие мезонина - нет

14. Количество квартир - 8

15. Количество  нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего

имущества - нет

16. Реквизиты правового акта о  признании  всех  жилых   помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания –   нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений

непригодными для проживания)  -  нет

18. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами,  коридорами

и лестничными клетками – 357,7 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 357,7 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в

состав общего имущества в многоквартирном доме) – нет кв.м

г) помещений общего пользования (общая  площадь  нежилых  помещений,

входящих   в   состав   общего   имущества   в      многоквартирном доме)

- 53,3 кв.м

19. Количество лестниц  -  2 шт.

20. Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестничные

площадки) – ___кв.м

21. Уборочная площадь общих коридоров – ___ кв.м

22. Уборочная площадь других помещений общего  пользования  (включая

технические этажи, чердаки, технические подвалы) – ____ кв.м

23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего  имущества

многоквартирного дома  - 1600 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый ленточный |  |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные |  |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия | Деревянные отепленные |  |
|  |  | чердачные | Деревянные отепленные |  |
|  |  | междуэтажные | Деревянные отепленные |  |
|  |  | подвальные |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | шифер |  |
| 6. | Полы | Досчатые окрашены |  |
| 7. | Проемы |  |  |
|  |  | окна | двойные |  |
|  |  | двери | простые |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  |  | внутренняя | штукатурка |  |
|  |  | наружная | нет |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | нет |  |
|  |  | ванны напольные | нет |  |
|  |  | электроплиты | имеется |  |
|  |  | телефонные сети и оборудование | нет |  |
|  |  | сети проводного радиовещания | нет |  |
|  |  | сигнализация | нет |  |
|  |  | мусоропровод | нет |  |
|  |  | лифт | нет |  |
|  |  | вентиляция |  |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  |  | электроснабжение | центральное |  |
|  |  | холодное водоснабжение | центральное |  |
|  |  | горячее водоснабжение | нет |  |
|  |  | водоотведение | Выгребная яма |  |
|  |  | газоснабжение | нет |  |
|  |  | отопление (от внешних котельных) |  |  |
|  |  | отопление | ПАО «МЗКСМ» - предоставляет отопление централизованное |  |
|  |  | печи | - |  |
|  |  | калориферы | - |  |
|  |  | АГВ | - |  |
|  |  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльцо |  |  |